1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Korrosionsschutzband MonoTape 710.35

Korrosionsschutzband für die Nachumhüllung der erdverlegten Rohrleitung bzw. den Schweiß-Baustellenverbindungen.
MonoTape 4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig. 
Band mit einseitiger Kautschukbeschichtung und PE-Trägerfolie, hochelastisch, inkl. Primer

- 	2 Lagige Umhüllung entsprechend Belastungsklasse B/30 
 	(zusätzliche Schichtdicke ggf. spezifizieren) 

Breite 50 oder 100 mm 

AD Medienrohr inklusive evtl. Werksumhüllung:  		DN XXX / AD XXX mm 
Zu beschichtende Länge bzw. Anzahl Verbindungsstellen: 	xxxxx

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |