1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Espansit II Butylband

Korrosionsschutzband für die Nachumhüllung der kompliziert gebauten, erdverlegten Armaturen 
und Formteile. 
Espansit II 4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.  
Band aus hochwertigem Butylkautschuk mit hoch flexibler Trägerfolie, Dicke 2,0 mm ± gesamt.
Mindestens 2 lagige Umhüllung empfohlen (zusätzlichen mechanischen Schutz ggf. spezifizieren)
 
Breite 50 oder 100 mm
 
Benennung des zu beschichtenden Bauteils und Dimension: 	DN XXX / AD XXX mm 
Zu beschichtende Anzahl Verbindungsstellen bzw. Bauteile:	xxxxx

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |