1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	ISO Petrolatumband PE 1,5

Korrosionsschutzband für die Nachumhüllung der erdverlegten Armaturen und Formteile nach  
DIN 30672 / EN 12068.

ISO Petrolatumbinde PE 1,5 4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Band aus Chemiefaserträger und Petrolatummasse, Dicke 1,5mm ± 
2 Lagige Umhüllung nach Belastungsklasse A/30 (zusätzlichen mechanischen Schutz 
ggf. spezifizieren) 
Breite 50, 100 oder 200 mm

Benennung des zu beschichtenden Bauteils und Dimension: 	DN XXX / AD XXX mm 
Zu beschichtende Anzahl Verbindungsstellen bzw. Bauteile: 	xxxxx

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |