1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Compenseal® Abdichtmanschette

Compenseal® Abdichtmanschette aus hochwertigem EPDM Kautschuk, inkl. Edelstahlspannband, Wandbefestigungsset mit Edelstahlflansch, Schrauben und Dübeln sowie Dichtmasse zur Abdichtung der Rohrdurchführung gegen drückendes Wasser bis 1 bar, MFPA geprüft mit Lastwechsel, zwischen Wand und Medienrohr. Spannbänder ≥ DN 300 mit Gelenkbolzen und TOX-Verbindungstechnik – Schweißpunktfrei. 
Abdichtmanschette geeignet zur Aufnahme von axialen und radialen Bewegungen bis zu 40 mm.
Dehnpolster ist bauseits zu setzen.
 
Werkstoff: hochwertiger EPDM Kautschuk
4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.
 
AD Medienrohr inklusive evtl. Werksumhüllung: 	DN xxx / AD xxx mm 
Kernlochbohrung: 					DI ... mm

| Menge: ........... |  | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |