- 1	4 pipes GmbH

- Herstellerinformation

- 4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

- Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

- 1.1	Wärmeschrumpfende Endkappen

Wärmeschrumpfende Endkappen zur Stirnseiten-Versiegelung vorgedämmter Doppelrohre 	und Formteile für Doppelrohrsysteme. Gegen das Eindringen von Luftfeuchte und/oder 	Spritzwasser in die Wärmedämmung von vorgedämmten Rohren. Bestehend aus einem 	molekularvernetztenTrägermaterial (modifiziertem PEHD) in Verbindung mit einem sehr 	wärmebeständigen Kleber (Medium Temperaturen bis 135°C (275°F))

Möglicher Lieferant: 4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Typ: CSS 2- ……….…. Doppelendkappe
	Für Rohrtyp AD Mantelrohr: KMR ……......… mm
	Mediumrohre AD: …….….. mm und ……….. mm

| - Menge: ........... | - St | - EP: ........... |  | - GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2	Wärmeschrumpfende Endkappen zur Stirnseiten-Versiegelung vorgedämmter Rohre und 	Formteile für Einzelrohrsysteme. Gegen das Eindringen von Luftfeuchte und/oder Spritzwasser in 	die Wärmedämmung von vorgedämmten Rohren. Bestehend aus einem molekularvernetzten	Trägermaterial (modifiziertem PEHD) in Verbindung mit einem sehr wärmebeständigen 	Schmelzkleber (Medium Temperaturen bis 135°C (275°F))

Möglicher Lieferant: 4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Typ: CSS- …..…. Schrumpfendkappe
	Für Rohrtyp AD Mantelrohr: KMR ………….. mm
	Mediumrohr AD: ………….. mm / …………....... mm