1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Endmanschette Typ AKG/AKO

Endmanschette Typ AKG/AKO 4 pipes GmbH Nürnberg (bei Bedarf AKO-geteilt zur nachträglichen Montage inkl. Kleberset) inklusive Edelstahlspannbänder zum schmutz- und feuchtigkeitsdichten Abschluß zwischen Schutzrohr und Medienrohr. 
Werkstoff: Neopren 

AD Schutzrohr inklusive evtl. Werksumhüllung: 	DN.................AD...................mm
 
AD Medienrohr inklusive evtl. Werksumhüllung:  	DN ................AD...................mm

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |