- 1	4 pipes GmbH

- Herstellerinformation

- 4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

- Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

- 1.1	Mehrfach Endmanschette Typ ASTM Individual

- Endmanschette Typ ASTM 4 pipes GmbH, Nürnberg inklusive Edelstahlspannbänder zum schmutz- und feuchtigkeitsdichten Abschluß zwischen Schutzrohr und einem oder mehreren Medienrohren. 
Werkstoff: PVC weich 5 mm Dicke, doppelt geschweißt

AD Schutzrohr inklusive evtl. Werksumhüllung: 		DN...................AD..................mm 
AD Medienrohr inklusive evtl. Werksumhüllung:  		DN ..................AD..................mm

- AD Medienrohr/Kabel 2 inklusive evtl. Werksumhüllung: 	DN...................AD..................mm 
AD Medienrohr/Kabel 3 inklusive evtl. Werksumhüllung: 	DN...................AD..................mm

| - Menge: ........... | - St | - EP: ........... |  | - GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |