
**1** **4 pipes GmbH**

**Herstellerinformation**

4 pipes GmbH   
Sigmundstraße 182   
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0   
Fax +49 (0)911 81006-111   
[info@4pipes.de](mailto:info@4pipes.de)   
[http://www.4pipes.de](http://www.4pipes.de/)

**1.1** **Kunststoffgleitkufen 4 pipes System raci**



Kunststoffgleitkufen aus HDPE weiss, mit Kugelkopfstegen und schraubloser Steckverbindung   
System raci - 4pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Mediumrohr: Werkstoff, Aussendurchmesser in mm, ggf. Muffendurchmesser, ggf. zentrische Lage.   
Schutzrohr: Werkstoff, Innendurchmesser, Länge in Meter

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Menge:** ........... | St | **EP:** ........... |  | **GP:** ........... |  |