	
	
	22.04.2026



1
4 pipes GmbH
Herstellerinformation
4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de 

[image: image1.jpg]aiesinH

e

eq yosue|4



[image: image2.jpg]


1.1
Mauerhülse für Compenseal
Die Mauerhülse Edelstahl V2A mit angeschweißtem Flansch, inklusive Schrauben zur Aufnahme der 4pipes Compenseal Manschette, um Kunststoffmantelrohre durch Decken, Wände und Böden 
zu führen. Sie formen eine perfekte Maueröffnung und Anschlussmöglichkeit für die Compenseal Manschette, sodass eine optimale Abdichtung erfolgen kann.
Compenseal Abdichtmanschette aus hochwertigem EPDM Kautschuk – Rot - inklusive Edelstahlspannband, Edelstahlflansch sowie Dichtmasse zur Abdichtung der Rohrdurchführung gegen drückendes Wasser bis 1 bar, MFPA geprüft mit Lastwechsel, zwischen Wand und Mediumrohr. Massive und extra breite Spannbänder, ab Manteldurchmesser 315 mm und größer mit speziellen Gelenkbolzen für Kraftverteilung und TOX-Verbindungstechnik - Schweißpunktfrei. 

Innendurchmesser Hülse:
ID ………………………………………........

Wandstärke: 

……………………………………………......

Werkstoff


V2A Edelstahl ….......oder V4A Edelstahl ….............

Position Ankerflansch
in mm …....................oder Standardmaß .......................

Länge:


in mm ………………..oder Standardlänge ….................

AD Mantelrohr

AD …....................................................mm

	Menge: ...........
	St
	EP: ...........
	
	GP: ...........
	



