1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Gliederkettendichtung Pressio®-Elements

Gliederkettendichtung Pressio®-Elements zum Abdichten eines Ringraums zwischen ID Hülsrohr/ Bohrung und AD Rohr bis 3 bar bei den Typen BC, BS316 alternativ 5 bar bei den Typen C, S316, OC, OS316, TW (KTW/W270), TS. 
Die Ringraumdichtung besteht aus miteinander verzahnten Elastomerelementen,die durch Anziehen der Schrauben den Ringspalt verpressen.

MFPA druckgeprüft, radondicht.
Brennbarkeit Klasse E nach EN13501-1 MFPA zertifiziert.
Asymmetrische Druckplatten, dadurch optimierte Anpressfläche auf den Elastomerelementen. 
Pressio-Elements 4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Werkstoff Gummielement:  					.......................................................... 
Werkstoff der Schrauben:  					.......................................................... 
Außendurchmesser des Medienrohres
inkl. Werksumhüllung:					DN.....................DA.....................mm 
Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung:  		....................................................mm 
Dichtungstyp:  						......................................................... 
Anzahl der Dichtringe:  					.................................................Stück

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |