- 1	4 pipes GmbH

- Herstellerinformation

- 4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

- Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

- 1.1	Ringraumdichtung Pressio® 4 cables FIXED

- Ringraumdichtung Pressio® 4 cables FIXED für zentrische oder exzentrische Lage zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Mauerdurchführungen von Kabeln und Rohrleitungen.

- 4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig. Radondicht.

- Werkstoff Gummielement doppelt dichtend, EPDM Kautschuk 40 mm

- Werkstoff der Schrauben und Druckplatten V2A Edelstahl:	………………………………………..

- Außendurchmesser Kabel/Rohr:				 	1…………….mm  2……………mm

- 3…………….mm  4…………mm

- Innendurchmesser Hülse / Bohrung

- 50 mm alt. 70 mm alt. 80 mm alt. 100 mm alt.

- 125 mm alt. 150 mm alt. 200 mm: 				……………………………...…...mm

- Ausführung geschlossen alt. Geteilt: 				……………………….......................

| - Menge: .................... | - St | - EP: ........... |  | - GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |