- 1	4 pipes GmbH

- Herstellerinformation

- 4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

- Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

- 1.1	Ringraumdichtung Pressio®-Rings BlackLine geteilt

- Ringraumdichtung Pressio®-Rings BlackLine 4 pipes zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Wanddurchführungen von Medienrohren oder Kabeln. Die Ringraumdichtung besteht aus einem EPDM-Gummielement mit 40 mm (2x40 mm z.B. für flexible Fernwärmerohre) Gummibreite, welcher im Ringraum mittels 2 Druckplatten aus PA6-30 Hochleistungskunststoff verpresst wird. 
Druckdicht bis 1,5 bar.
Doppelt dichtend durch Mittelnut, radondicht.

- 4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig

- Werkstoff Gummielement:				.	......................................................

- Werkstoff der Schrauben und Druckplatten:			.....................................................

- Außendurchmesser des Medienrohres inkl. Werksumhüllung:  	.....................................................

- Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung:		.....................................................

- Ausführung geteilt:						......................................................