1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Pressio®-Rings FW- Ringraumdichtung

Pressio®-Rings Ringraumdichtungen Typ FW-Fernwärme zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Wanddurchführungen von KMR- und flexiblen vorgedämmten Rohrsystemen. Die Ringraumdichtung besteht aus einem Gummielement mit 2 x 40 mm (alternativ 1x40 mm), welches im Ringraum mittels 
2 Druckplatten aus V2A verpresst wird. 
MFPA geprüft bis 5 bar, doppelt dichtend durch Mittelnut, radondicht.
4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Werkstoff Gummielement: 					(EPDM Standard)...........................

Breite Gummi (1 x 40 oder 2 x 40 mm)				…………………………………………
Werkstoff der Schrauben und Druckplatten:  			(V2A Standard)............................... 
Außendurchmesser des Medienrohres inkl. Werksumhüllung:	DN.....................DA.....................mm 
Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung: 		....................................................mm 
Ausführung (geschlossen/geteilt): 				.......................................................

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2	Pressio®-Rings FW- Ringraumdichtung mit zwei zusätzlichen werksseitigen
Kabelöffnungen 6-16 mm

Pressio®-Rings Ringraumdichtungen Fernwärme mit zwei zusätzlichen werksseitigen Kabelöffnungen 6-16 mm zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Wanddurchführungen von KMR- und flexiblen vorgedämmten Rohrsystemen. Die Ringraumdichtung besteht aus einem Gummielement mit 2 x 40 mm (alternativ 1x40 mm), welches im Ringraum mittels 
2 Druckplatten aus V2A verpresst wird. Kabeldurchführungen im Lieferzustand mit Blindstopfen.
MFPA geprüft bis 5 bar, doppelt dichtend durch Mittelnut, radondicht.
4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

Werkstoff Gummielement: 					EPDM.............................................

Breite Gummi (1 x 40 oder 2 x 40 mm)				…………………………………………
Werkstoff der Schrauben und Druckplatten:  			V2A Edelstahl................................. 
Außendurchmesser des Medienrohres inkl. Werksumhüllung:	DN.....................DA.....................mm 
Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung: 		(300 mm max. Standard)  ………mm 
Ausführung geschlossen: 				.......................................................

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |