- 1	4 pipes GmbH

- Herstellerinformation

- 4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

- Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

- 1.1	Ringraumdichtung Pressio® Individual V2A

- Ringraumdichtung Pressio® Individual V2A für zentrische oder exzentrische Lage zur Abdichtung 	gegen drückendes Wasser bei Mauerdurchführungen von einem oder mehreren Medienrohren und 	Kabeln (Sonderanfertigungen) . 
	Radondicht.
	4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

- Werkstoff Gummielement:  					................................................. 
Werkstoff der Schrauben und Druckplatten (V2A alt V4A): 	................................................. 
Außendurchmesser des Medienrohres inkl. Werksumhüllung:	DN..................DA...............mm 
Innendurchmesser Schutzrohr / Hülse / Bohrung :  		...........................................mm 
Ausführung (geschlossen/geteilt): 				.................................................

| - Menge: ........... | - St | - EP: ........... |  | - GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |