- 1	4 pipes GmbH

- Herstellerinformation

- 4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

- Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

- 1.1	Ringraumdichtung Pressio® Universal V2A geschlossen

- Ringraumdichtung Pressio® Universal 4 pipes V2A zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bei Wanddurchführungen von Medienrohren, Kabeln oder als Blindverschluss (bei nicht drückendem Wasser). Die Ringraumdichtung besteht aus geteilten und für verschiedene Medienrohr- Außendurchmesser von 18 bis 63 mm in 5 mm Schritten abgestuften EPDM-Speziallamellen mit 
40 mm Gummibreite und mittiger äußerer Nut, welche im Ringraum mittels 2 Druckplatten aus   
V2A verpresst wird. 
Radondicht.
4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.

- Außendurchmesser des Medienrohres inkl. Werksumhüllung: 	DN....................DA..................mm 
Innendurchmesser Schutzrohr oder Kernbohrung   		A) 100 mm 
     								B) 150 mm 
     								C) 200 mm

| - Menge: .................... | - St | - EP: ........... |  | - GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |