1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Schrumpfband NW 1250 4 pipes

Schrumpfband NW 1250 zur hochwertigen Abdichtung von Bauteilen an Rohrsystemen.
Trägerfolie aus vernetztem PE, beschichtet mit auf Butylkautschuk basiertem Spezialkleber. Geeignet für die erdverlegte Rohrsysteme. Optimierte Trägerfolie zur schnellen Schrumpfung mit wenig Energieeintrag.

4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig 

Dicke Trägermaterial: 		ca. 0,3 mm+-
Dicke Kleberschicht: 		ca. 0,7 mm+-
Zugfestigkeit: 			240 N / 25 mm+-
Schrumpfrate: 			ca. 50 %+-
Abmessung-Breite:			…………………..mm x 10 m+-

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |